| Prot.n. 812/A35 | Montagnana, 09 febbraio 2012 |
| --- | --- |

DISCIPLINARE DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA ANTI INTRUSIONE PER LA PROTEZIONE DI SPECIFICHE AREE DELLA SEDE IN VIA Adua n 7

Codice CIG – ZA8039A246

ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA

L’istituto di Istruzione Superiore Jacopo da Montagnana, via Luppia Alberi n. 5, 35044 Montagnana PD- di seguito denominata Stazione Appaltante - intende procedere ad una gara per la selezione del contraente cui aggiudicare l’acquisto di un  impianto antintrusione per la salvaguardia di specifiche aree, individuate nelle planimetrie allegate ,  della sede in via Adua n. 7.

Si richiede pertanto la V/s migliore offerta che sarà valutata nei termini di offerta economicamente più vantaggiosa nei termini di qualità/costo

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Il bando di gara, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni Scolastiche  ha per oggetto:

- un sistema anti intrusione per la protezione di specifiche aree sensibili della sede dell'indirizzo alberghiero di via Adua, individuate nelle planimetrie allegate i cui requisiti minimi sono descritti nel capitolato tecnico allegato A .

- L'impianto da realizzare si considera suddiviso in due lotti distinti, ciascuno riguardante una parte e/o espansione e completamento dell'impianto base:

Lotto 1  -  impianto anti intrusione cablato

Lotto 2  -  impianto di videosorveglianza e registrazione

Il lotto 1 prevede la fornitura “chiavi in mano” del sistema anti intrusione per la protezione

di determinati ambienti del piano seminterrato e piano rialzato.

Il lotto 2 prevede l'installazione di un sistema di videosorveglianza, comprensivo di cablaggio, con   registrazione delle immagini  per la sorveglianza dei corridoi del piano interrato e piano rialzato.

- L'Istituto Jacopo da Montagnana si riserva a suo insindacabile giudizio la decisione di appaltare ed eseguire ciascun singolo lotto, anche in funzione delle concrete disponibilità di bilancio.

- L'esecuzione di un lotto non implica in alcun modo l'impegno per  l'Istituto Jacopo da Montagnana di appaltare anche l’altro lotto.

- L'affidamento del lavori di ciascun singolo lotto sarà deciso in base ai criteri più avanti specificati.

- L'affidamento dei lavori di un lotto ad una Ditta non costituisce elemento preferenziale per l'affidamento dell’altro  lotto  alla stessa Ditta.

La Ditta fornitrice , pena esclusione dalla gara, dovrà rilasciare la certificazione attestante i requisiti di conformità descritti dal presente disciplinare.

ART. 3 – IMPORTO DELLA FORNITURA

Budget finanziario disponibile  max € 2.300,00 comprensivo di IVA e messa in opera dell’impianto.

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l’offerta dovrà essere indirizzato all’attenzione del Dirigente Scolastico e contenere:

BUSTA A, sigillata e contrassegnata dalla etichetta: “Documentazione amministrativa”   contenente:

- Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale

rappresentante in cui la Ditta dichiari (Allegato B ) :

-  che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;

- che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere;

- che ha preso visione del presente disciplinare,  del capitolato tecnico e degli allegati e di accettarli

senza riserva alcuna;

- che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;

- che sia nella possibilità di consegnare ed installare in opera il materiale richiesto correttamente

funzionante entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Il

trasporto e l’installazione sono a carico della ditta fino alla sede e nei locali indicati dalla stazione

appaltante che effettua l’ordinativo;

- che assicurerà una garanzia di almeno un anno;

- che le apparecchiature sono conformi agli standard internazionali relativi alla tutela della salute

ed interferenze elettromagnetiche e fornire manualistica nella versione italiana così come

descritto nel capitolato allegato al presente bando;

2. copia di documento di riconoscimento del Legale Rappresentante della Ditta;

3. copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto sociale sia

esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura;

4. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;

5. Dichiarazione ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010 – Tracciabilità dei flussi Finanziari.

BUSTA B, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta Tecnico-Economica” contenente:

l’ Offerta Tecnico-Economica per le attrezzature richieste nel capitolato tecnico completa a pena di esclusione per mancanza di documentazione tecnica. L’offerta dovrà contenere l’indicazione delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura e il prezzo complessivo del lotto IVA inclusa.

Il Plico contenente l’offerta tecnico-economica (BUSTA B), unitamente alla documentazione Amministrativa (elencata all’art. 4, BUSTA A), sarà chiuso in un unico plico sigillato con la dicitura:  “Contiene offerta per la realizzazione di un sistema antintrusione per la protezione di specifiche aree della sede in via Adua n. 7

ed indirizzato a:

Al Dirigente Scolastico Iis jacopo da Montagnana, via Luppia Alberi n. 5 35044 Montagnana, PD.

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 2 marzo 2012.

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella lettera di invito e conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice. Non farà fede il timbro postale di spedizione. Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti all’art. 4 o non recanti la firma del Legale Rappresentante in originale con la quale si accettano senza riserve tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare.

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’esame delle offerte è demandato ad un’apposita Commissione nominata dal Legale Rappresentante della Scuola. La Commissione è composta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, da un docente, da un esperto e da un assistente tecnico di laboratorio e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, segretario verbalizzante. La gara si svolgerà presso la Stazione Appaltante in via Luppia Alberi n. 7, Montagnana.

Durante la seduta il Presidente della Commissione di gara procede, previa verifica della regolarità dei sigilli sugli involucri esterni, all'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, ed in particolare, all'apertura delle buste "A: Documentazione Amministrativa", alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in caso negativo, alla esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei requisiti. È facoltà della commissione chiedere, con le modalità che saranno indicate al momento, l'integrazione della documentazione carente, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 358/1992, nel rispetto del principio della massima partecipazione di concorrenti alla gara e del principio della par condicio tra i concorrenti. Esaurito l'esame delle documentazioni amministrative, la Commissione procede all'apertura delle buste "B: Offerta Tecnico-Economica" contenenti l'offerta tecnica-economica dei concorrenti ammessi, valuta i progetti ed assegna i relativi punteggi, sulla base degli elementi di valutazione stabiliti, verbalizzando il relativo risultato, infine forma la graduatoria di merito. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno ad insindacabile giudizio del Presidente della Commissione.

Si precisa che:

- la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;

- la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

- la Stazione Appaltante si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;

- la Stazione Appaltante si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione;

- l’Istituzione Scolastica, si riserva di non aggiudicare la gara nel caso di non coerenza con la disponibilità del budget disponibile.

- l’Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste per singolo lotto e non preventivi/offerte parziali. Non è ammesso il ricorso al Sub-appalto o ad Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) pena l’esclusione. Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la migliore offerta per la fornitura delle apparecchiature descritte nel Capitolato Tecnico.

Art. 6	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate separatamente per ciascun singolo lotto.

Ad ogni singolo lotto sarà attribuito un punteggio complessivo composto da due punteggi parziali:

-	caratteristiche tecniche, con punteggio massimo 100 punti

-	offerta economica, con punteggio massimo 100 punti.

L'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, una offerta distinta per ciascun lotto.	    E'anche accettabile

proporre offerta per un solo  lotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche saranno valutate, con punteggio massimo di 100 punti, in relazione al grado di aderenza ai requisiti indicati nel capitolato tecnico da documentare e comprovare ovvero da dichiarare.

In questo caso, l'Istituto Jacopo da Montagnana si riserva la facoltà di richiedere in visione la necessaria documentazione.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica sarà valutata, con punteggio massimo di 100 punti  come indicato   in relazione al prezzo proposto.

L'Istituto Jacopo da Montagnana si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di escludere le offerte che dovessero proporre un prezzo con un ribasso palesemente anomalo rispetto alla media di mercato.

Attribuito il punteggio 100 all'offerta economicamente più vantaggiosa, alle altre offerte verrà attribuito un punteggio inversamente proporzionale al prezzo, ovvero dato dal rapporto tra il prezzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quello dell'offerta esaminata, moltiplicato per 100.

La somma dei punteggi relativi a caratteristiche tecniche e offerta economica costituisce il punteggio totale attribuito alla singola offerta.

Fatte salve le condizioni generali per l'attribuzione della fornitura, l'esecuzione dei lavori verrà affidata alla ditta la cui offerta ha ottenuto il punteggio più elevato.

A parità di punteggio saranno valutati tutti i titoli presentati dalle aziende offerenti, assegnando la fornitura a quelle in grado di dare le maggiori garanzie di qualità nell’ esecuzione della stessa.

ART.7 ESCLUSIONE DALLA GARA

Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti:

a) i cui plichi siano pervenuti fuori termine;

b) che, in riferimento alla gara, presentino offerte in aumento o condizionate o parziali o contenenti riserve e/o eccezioni, o che modifichino le condizioni di fornitura, come previste nel presente disciplinare;

c) che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4.

ART. 8 – MODALITÀ DI FORNITURE – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA E COLLAUDO

E’ fatto obbligo alle Ditte partecipanti di effettuare almeno un sopralluogo nel plesso interessato all’appalto.

La richiesta di sopralluogo deve essere fatta all’Ente appaltante almeno un giorno prima; dette visite si potranno effettuare dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Non verranno prese in considerazione le offerte presentate da ditte che non abbiano effettuato il  prescritto sopralluogo, documentato attraverso la produzione dell’attestato che dovrà essere inserito nella documentazione ai fini dell’ammissione.

La Ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura e installazione presso i locali espressamente indicati dalla Istituzione Scolastica.

Il collaudo verrà effettuato ,entro dieci giorni successivi dalla data in cui è stato ultimato l’impianto in oggetto, da persona designata da parte della stazione appaltante e in presenza di incaricati della ditta appaltatrice, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale.

La ditta aggiudicataria si impegnerà ad effettuare una o più giornate di informazione, da concordare con il personale della scuola. Qualora nel corso del collaudo vengano rilevati guasti o inconvenienti, la ditta fornitrice dovrà provvedere entro quindici giorni.

L’istituzione scolastica si riserva il diritto di ricorrere anche a personale esterno per la verifica della regolare esecuzione della fornitura e della sua messa in opera. Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del corrispettivo.

Il collaudo sarà inteso a verificare, per tutte le apparecchiature, programmi e servizi forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e la funzionalità richiesta. L’accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi evidenti o occulti degli stessi non rilevati all’atto della consegna.

La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature. In particolare resta a carico della ditta aggiudicataria:

- il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali della stazione appaltante ed espressamente indicato nell’ordinativo di fornitura

- la presenza di personale specializzato per l’installazione e il collaudo delle attrezzature;

- i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

# ART.  9 – GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

La Ditta dovrà indicare nell’offerta il periodo di garanzia per tutto il materiale fornito e per tutti i lavori eseguiti.

Resta inteso che il costo della manutenzione è escluso dall’appalto oltre il periodo di garanzia.

Per quanto riguarda l’assistenza nell’ambito del periodo di garanzia, è richiesto un tempo di intervento entro le 24 ore lavorative successive alla chiamata. Nulla è dovuto per le spese di trasferta.

# ART. 10 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

La sottoscrizione del provvedimento di aggiudicazione, da parte del Dirigente Scolastico, costituirà impegno formale a tutti gli effetti per l’aggiudicatario, dal momento in cui sarà comunicata.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere a verifiche in capo all’aggiudicatario.

# ART.11 – PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura sarà effettuato a seguito di  certificato di collaudo con esito positivo e dietro presentazione di fattura. La liquidazione dei corrispettivi sarà comunque subordinata , in ottemperanza alle nuove disposizioni INPS-INAIL, all’acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva dell’impresa.

La verifica della regolare esecuzione dei lavori, con esito positivo, e l’effettuato pagamento non esonerano la Ditta dalle responsabilità sancite dalle leggi vigenti nel settore delle forniture pubbliche nonché dal vigente Codice Civile.

ART. 12 – RESPONSABILITA’

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni che saranno eventualmente arrecati alle persone o alle cose tanto all’Istituzione Scolastica cha a terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Si assume, inoltre, tutti gli obblighi ed oneri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni di leggi e regolamento vigenti in materia di lavoro , assicurazioni sociali e prevenzioni sui luoghi di lavoro.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima.  Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs 196/2003.

L’impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell’espletamento della prestazione .

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Padova ed ivi la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.

ALLEGATI

- Planimetrie dei locali da mettere in sicurezza.

- All. A Capitolato tecnico

- ALLEGATO BAutocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Emilia Tornincasa

ALLEGATO A: CAPITOLATO TECNICO

- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

1-1	Tutto l'impianto ed ogni suo componente dovrà essere costruito, installato, tarato e predisposto secondo le buone pratiche dello stato dell'arte ed essere naturalmente conforme ad ogni prescrizione di legge applicabile.

In particolare dovrà essere evitato che l'impianto e/o ogni suo componente possa costituire una fonte di rischio per le persone presenti nella struttura.

1-2	Tutti i lavori dovranno essere realizzati da personale in possesso delle eventuali certificazioni previste per legge, in particolare, ma non solo, per quella parte di lavori che interessano l'impianto elettrico.

1-3	Tutto l'impianto ed ogni suo componente dovrà essere garantito per funzionare in un range di temperature da -10°C a +40°C , ed essere tale da consentire all'intero impianto una autonomia di funzionamento di non meno di 36 ore in assenza della alimentazione di rete.

1-4	Si considerano parti obbligatorie della fornitura:

- 	il rilascio delle eventuali certificazioni di legge, come, ma non solo, il certificato di conformità per le eventuali modifiche all'impianto elettrico della struttura, la documentazione necessaria per il collegamento con le Forze dell'Ordine;

-	la fornitura di uno schema dei cablaggi con l'indicazione della posizione dei vari componenti;

-	i manuali di tutti i componenti dell'impianto, o completi oppure in estratto per gli aspetti che possono interessare l'utilizzatore.

-	un quadro sinottico con l'indicazione dei sensori e/o dispositivi e delle linee ad essi collegate, da posizionare in prossimità della centrale di comando e controllo;

-	l'effettuazione di un corso di impiego per il personale destinato a gestire l'impianto;

-	la predisposizione di un foglio riassuntivo delle istruzioni per le operazioni più frequenti.

2	LOTTO 1 COMPONENTI DELL'IMPIANTO BASE

2-1	L'impianto sarà costituto dai seguenti componenti base:

-	una centrale di comando e controllo

- 	5 chiavi per l'inserimento, disinserimento e controllo dell'impianto

-	un numero adeguato di sensori, come più avanti specificato

-	una sirena esterna autoalimentata

-	una sirena interna

-	un combinatore telefonico

2-2	La Centrale di comando e controllo dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- 	essere protetta contro le manomissioni ;

- 	consentire di esaminare gli eventi del sistema, come inserimenti, disinserimenti, allarmi, guasti che siano avvenuti almeno in tutte le 24 ore precedenti ;

-	essere dotata di almeno dieci linee di allarme, gestibili singolarmente;

-	avere la possibilità di espandere il numero di linee almeno fino a 30;

-	essere in grado di comandare sia la sirena sia il combinatore telefonico mediante linee protette contro la manomissione;

Sarà motivo preferenziale la presenza di un sistema di auto-test che segnali tempestivamente eventuali anomalie o guasti dell'impianto.

2-3	 Le chiavi per l'inserimento, disinserimento e controllo dell'impianto dovranno essere di tipo elettronico o a codice numerico e dovranno consentire di:

- 	impostare diversi privilegi per i singoli utenti;

-	identificare e memorizzare l'operatore e le operazioni che esegue sull'impianto;

Sarà motivo preferenziale la presenza di un sistema di auto-test che segnali tempestivamente eventuali anomalie o guasti del dispositivo.

2-4	I rilevatori dovranno essere di tipo volumetrico, con diverse portate come più avanti specificato, e dovranno:

-	assicurare sensibilità nel rilevare un movimento e, allo stesso tempo, evitare falsi allarmi;

-	fatte salve le prescrizioni di installazione a regola d'arte, dovranno risultare insensibili alle possibili fonti di falsi allarme, come, ma non solo, luci al neon o simili e correnti d'aria calda dei termoconvettori normalmente presenti nella struttura;

-	se nel normale funzionamento emettono radiazioni elettromagnetiche non dovranno costituire una fonte di inquinamento elettromagnetico con possibili rischi per la salute delle persone presenti nella struttura.

Sarà motivo preferenziale la presenza di un sistema di auto-test che segnali tempestivamente eventuali anomalie o guasti del dispositivo.

2-5	La sirena esterna dovrà

-	fornire un segnale di allarme acustico ed ottico;

-	disporre di una batteria interna di alimentazione, che consenta di effettuare almeno tre segnalazioni di allarme, della durata massima che può essere selezionata;

-	essere protetta contro le manomissioni, le interruzioni del collegamento alla centrale di comando e controllo, il distacco dalla parete;

-	essere alloggiata in un contenitore tale che riduca al minimo la possibilità di neutralizzare il dispositivo mediante l'inserimento di schiuma poliuretanica;

Sarà motivo preferenziale la presenza di un sistema di auto-test che segnali tempestivamente eventuali anomalie o guasti del dispositivo.

2-6	Il combinatore telefonico dovrà essere in grado di:

-	essere facilmente programmabile da parte dell'amministratore del sistema per quanto riguarda sia i numeri telefonici da contattare, sia i messaggi da trasmettere;

-	consentire tramite un comando protetto di bloccare gli eventuali allarmi in corso.

Sarà motivo preferenziale la presenza di un sistema di auto-test che segnali tempestivamente eventuali anomalie o guasti del dispositivo.

3	LOTTO 1 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO BASE

3-1	La centrale di comando e controllo ed il combinatore telefonico andranno installati in prossimità della guardiola al piano rialzato.

3-2	Un eventuale dispositivo per l'inserimento e disinserimento dell'impianto andrà installato presso la porta su via Adua

3-3	Saranno installati i seguenti sensori volumetrici:

Piano seminterrato

-	un sensore con portata non inferiore a 25 metri in corrispondenza della porta di ingresso lato est ;

-	un sensore con portata non inferiore a 10 metri nel locale celle frigorifere;

-	un sensore con portata non inferiore a 10 metri nel locale magazzino.

Primo piano

-	un sensore con portata non inferiore a 25 metri in corrispondenza della porta di ingresso lato ovest ;

-	un sensore con portata non inferiore a 10 metri nel locale cucina;

-	un sensore con portata non inferiore a 10 metri nel locale ricevimento;

-	un sensore con portata non inferiore a 10 metri in corrispondenza della porta di ingresso lato via Adua,orientato sulla rampa di scale interne

-	un sensore con portata non inferiore a 10 metri nell'aula computer;

3-4	La sirena da esterno sarà installata sulla parete esterna prospiciente via Adua, in posizione tale da non essere facilmente raggiungibile.

3-5 	la sirena interna sarà posizionata in luogo strategico e sicuro da definirsi in accordo fra le parti

3-6 	i cablaggi dovranno comprendere sia la posa di eventuali canalizzazioni, sia il passaggio vero e proprio dei cavi, in modo da consentire un agevole installazione e collegamento dei componenti successivi, senza interferenze con i cablaggi di altri servizi esistenti.

4	LOTTO 2  COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

4-1	L'impianto sarà costituto dai seguenti componenti:

-	telecamera da interno;

-	sistema di controllo e registrazione immagini

-	monitor di controllo

4-2	La telecamera dovrà essere in grado di funzionare anche durante le ore notturne, senza una illuminazione degli ambienti da sorvegliare.

Sarà motivo preferenziale la presenza di un sistema di auto-test che segnali tempestivamente eventuali anomalie o guasti del dispositivo.

4-3	Il sistema di controllo e registrazione immagini dovrà:

-               consentire, tramite codice, il facile inserimento e disinserimento del sistema, per il doveroso rispetto delle norme sulla privacy nella scuola;

-	essere in grado di registrare su hard disk le immagini relative a non meno di 48 ore di funzionamento;

-	consentire, tramite codice, il facile trasferimento delle immagini registrate su un supporto da potere in caso di necessità essere consegnato alle Forze dell''Ordine;

- 	essere dotato di un sistema di alimentazione autonomo, che ne consenta il funzionamento per almeno 36 ore in assenza di alimentazione di rete, anche con monitor spento.

Sarà motivo preferenziale la presenza di un sistema di auto-test che segnali tempestivamente eventuali anomalie o guasti del sistema.

4-4	Il monitor di controllo dovrà:

- 	consentire di osservare le immagini delle singole telecamere, senza affaticamento della vista dell'operatore.

5	LOTTO 2  DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

5-1	Il sistema di controllo ed il monitor andranno installati in prossimità della guardiola al primo piano.

5-2	Saranno installate le seguenti telecamere:

Piano seminterrato

-	 una telecamera in prossimità del vano scale, orientata lungo il corridoio lato ovest ;

-	 una telecamera all'inizio del corridoio lato est, orientata verso la porta di ingresso sul lato est.Piano primo

-	una telecamera all'inizio del corridoio lato est, orientata verso la porta di ingresso sul lato est ;

-	una telecamera in prossimità del vano scale, orientata in modo da controllare sia l'ingresso da via Adua, sia il corridoio lato ovest.

5-3	i cablaggi dovranno comprendere sia la posa di eventuali canalizzazioni, sia il passaggio vero e proprio dei cavi, in modo da consentire un agevole installazione e collegamento dei componenti successivi, senza interferenze con i cablaggi di altri servizi esistenti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Emilia Tornincasa

ALLEGATO B

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47

__l__ sottoscritt__ _________________________________ nat__ a 	_______________________________(_____)

il ____/____/________ e residente a ________________________________________(_____) nella qualità di Legale rappresentante della Società/Ditta 	________________________________________________________

DICHIARA

- di essere a conoscenza dell’oggetto della fornitura di beni e servizi, e di essere in condizione di poter effettuare la fornitura ed il servizio in conformità alle caratteristiche richieste e nei tempi previsti per la consegna;

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

- di non avere pendente procedimento per reati previsti dall’art. 416 bis del C.P. e di non essere stato condannato per reati connessi;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori (a tal fine allega Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. in corso di validità);

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

- di non avere commesso nell’esercizio della propria attività professionale un grave errore;

- di essere iscritto alla locale C.C.I.A.A. ( della quale riporta certificato di validità non inferiore ai tre mesi precedenti) per la categoria merceologica oggetto della fornitura;

- di avere il seguente codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e che la Società/Ditta ______________________________________________________________ ha la seguente Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;

- che la Società/Ditta ______________________________________________________________ non si trova in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o qualsiasi situazione equivalente;

- che l’offerta è stata formulata tenuto conto della situazione logistica, ambientale, distanze etc., cioè con piena coscienza dello stato dei luoghi e dei lavori da eseguire;

- di essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei lavoratori (Decreto 81/08, Legge 626/94 e 242/96) e di avere provveduto alla nomina del medico competente.

- La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche.

- Codice IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;

- La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

_________________ lì, ____/____/________	Firma del Legale Rappresentante

_____________________________________